|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор АНО ДПО «ОСЭП» |
|  | ________________ А.И. Машутко |
|  | «_____» _______________ 2016 г. |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

подготовки лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

(40 учебных часов)

Калининград

2016 год

Введение

(лекция – 1 ч)

Система государственного энергетического надзора в РФ. Задачи, функции и структура Ростехнадзора. Права, обязанности и ответственность должностных лиц занимающихся эксплуатацией тепловых энергоустановок и органов государственного контроля и надзора по обеспечению их надежной, экономичной и безопасной эксплуатации. Цели, содержание и последовательность изучения курса. Методические рекомендации по подготовке к аттестации (проверке знаний) и оформлению результатов аттестации (проверки знаний).

Раздел 1. Организация эксплуатации энергоустановок

(лекция – 27 ч)

Тема 1.1. Подготовка персонала к эксплуатации тепловых энергоустановок

(лекция – 2 ч)

Общие положения. Порядок назначения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя. Задачи персонала, ответственность за несоблюдение правил и надзор за выполнением правил.

Требования к  персоналу  и его подготовка. Стажировка. Проверка знаний. Дублирование. Допуск к самостоятельной работе. Инструктажи по безопасности труда. Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки. Специальная подготовка. Повышение квалификации.

Тема 1.2. Организация эксплуатации и техническая документация на тепловые энергоустановки

(лекция – 2 ч)

Подготовка  организационно - распорядительных документов (ОРД) по организации эксплуатации тепловых энергоустановок. Распределение границ эксплуатационной ответственности производственных подразделений за эксплуатацию тепловых энергоустановок. Разграничение ответственности за эксплуатацию тепловых энергоустановок между организацией-потребителем тепловой энергии и теплоснабжающей организацией. Ведение технической документации на тепловые энергоустановки. Содержание должностных инструкций, инструкций по охране труда, инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок. Составление годовых (сезонных, месячных) планов ТО и ремонта тепловых энергоустановок.

Тема 1.3. Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок

(лекция – 2 ч)

Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Обходы и осмотры рабочих мест. Контроль за эффективностью работы тепловых энергоустановок. Метрологическое обеспечение. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Соблюдение природоохранных требований.

Тема 2. Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок

(лекция – 2 ч)

Общие положения. Требования к территориям. Содержание инженерных сетей расположенных на территории. Контроль грунтовых вод. Требования к производственным зданиям и сооружениям и рабочим местам. Осмотры зданий (весенние, осенние, внеочередные). Осмотры дымовых труб и газоходов. Контроль за осадкой фундаментов зданий и дымовых труб. Содержание кровли зданий. Контроль за состоянием молниезащиты дымовых труб, зданий и сооружений.

Тема 3. Топливное хозяйство

(лекция – 2 ч)

Виды топлива. Учет топлива. Качество топлива. Калорийный эквивалент. Твердое топливо. Хранение твердого топлива. Золоулавливание и золошлакоудаление. Подготовка его к использованию. Жидкое топливо. Прием и хранение жидкого топлива. Эксплуатация оборудования сливного фронта, насосных станций и резервуаров для хранения топлива. Газ. Сжигание газа. Эксплуатация газопроводов и газорегуляторных пунктов.

Тема 4. Теплогенерирующие энергоустановки

(лекция –4 ч)

Общие сведения о системах теплоснабжения.Паровые и водогрейные котельные установки. Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, вентиляторы, деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, сепараторы и т.п.). Трубопроводы и арматура. Тепловые насосы. Теплогенераторы. Нетрадиционные теплогенерирующие энергоустановки.

Тема 5. Тепловые сети

(лекция – 2 ч)

Устройство тепловых сетей.  Технические требования к тепловым сетям. Прокладка тепловых сетей. Эксплуатация тепловых сетей. Режим работы тепловых сетей. Испытания на плотность и прочность. Технические осмотры и ремонты тепловых сетей. Технические требования к системам сбора и возврата конденсата. Технические требования к бакам-аккумуляторам. Особенности эксплуатации баков - аккумуляторов.

Тема 6. Теплопотребляющие энергоустановки

(лекция – 3 ч)

Общие требования. Технические требования к тепловым пунктам. Особенности эксплуатации тепловых пунктов. Основные требования к системам отопления, вентиляции кондиционирования, горячего водоснабжения. Технические требования к системам горячего водоснабжения. Особенности подготовки к отопительному периоду.

Тема 7. Технологические энергоустановки

(лекция – 2 ч)

Требования к теплообменным аппаратам. Эксплуатация теплообменных аппаратов.

Тема 8. Водоподготовка и водно-химический режим

тепловых энергоустановок и сетей

(лекция – 3 ч)

Организация водно-химического режима работы оборудования и тепловых сетей. Нормы качества питательной, котловой, сетевой и подпиточной воды. Контроль отложений накипи в котлах, трубопроводах и сосудах. Эксплуатация оборудования химводоподготовки.

Тема 9. Учет тепловой энергии

(лекция – 1 ч)

Основные требования к приборам учета тепловой энергии. Требования к метрологическим характеристикам приборов учета. Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя. Эксплуатация узла учета тепловой энергии на источнике теплоты. Эксплуатация узла учета тепловой энергии у потребителя. Договор на теплоснабжение.

Тема 10. Энергосбережение

(лекция – 2 ч)

Государственная политика в области энергосбережения. Основные направления развития энергосбережения. Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Виды энергетического обследования (аудита). Требования к организации энергоаудиторской деятельности. Энергетические обследования, его цели, порядок и механизм проведения. Энергетический паспорт предприятия (организации). Требования Минэнерго России к оформлению паспорта по результатам энергетического обследования. Энергосбережение в котельных и тепловых сетях.

Раздел 2. Обеспечение безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок

(лекция – 8 часов, практическое занятие – 2 часа)

Тема 2.1. Охрана труда работников организаций

(лекция – 1 ч)

Охрана труда в электроэнергетике. Основные положения. Аттестация рабочих мест в тепловых энергоустановках. Документация по охране труда. Расследование и учет несчастных случаев. Порядок назначения комиссии по расследованию несчастных случаев, её работа и оформление результатов расследования. Действия руководителей организации и структурных подразделений по результатам расследования. Разработка мероприятий по исключению несчастных случаев.

Тема 2.2. Порядок оформления и проведения работ на тепловых энергоустановках

(лекция –2 ч)

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Наряд, распоряжение. Ответственные за безопасность работ, их права и обязанности. Порядок выдачи и оформление наряда, распоряжения. Допуск бригады к работе. Надзор во время работы. Изменения в составе бригады. Оформление перерыва в работе в течение рабочего дня. Перерыв по окончании рабочего дня и начало работы на следующий день. Окончание работы. Сдача-приёмка рабочего места. Закрытие наряда. Особенности работы подрядных организаций.

Тема 2.3. Правила безопасности при выполнении отдельных работ

(лекция – 2 ч)

Территория, помещения и рабочие места. Требования к оборудованию. Обслуживание оборудования. Подъем и транспортирование тяжестей. Работа на высоте с лесов, подмостей и других приспособлений. Сварочные работы и работы с паяльной лампой. Работа в подземных сооружениях и резервуарах. Обслуживание теплопотребляющих установок и трубопроводов, ремонт вращающихся механизмов. Теплоизоляционные, антикоррозийные и окрасочные работы. Земляные работы. Обслуживание оборудования тепловых пунктов и тепловых сетей, приборов автоматики и измерений.

Тема 2.4. Требования  Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (лекция – 2 ч)

- Общие положения. Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов). Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам). Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте тепловых энергоустановок. Требования охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Требования охраны труда при монтаже и демонтаже тепловых энергоустановок. Требования охраны труда при монтаже и демонтаже тепловых энергоустановок.

Тема 2.5. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях

(лекция – 2 часа, практическое занятие – 1 час)

Первая помощь при производственных травмах и отравлениях. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Транспортировка пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Оказание первой помощи при ранениях, тепловых и химических ожогах, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, вывихах, обморожениях, поражениях электрическим током, молнией, при тепловом и солнечном ударах, спасении утопающих, отравлении газами и в других случаях и др. Система организации оказания помощи пострадавшим в учреждениях с производственными помещениями.

РАЗДЕЛ 3. ЗАЧЕТ

Тема 3.1. Зачет (компьютерное тестирование знаний)

(лекция – 1 час, практическое занятие – 1 час)

Подготовка слушателей к компьютерному тестированию знаний. Практическая работа слушателей на компьютерах для приобретения навыков по прохождению компьютерного тестирования знаний.

Примечание:

- К программе прилагается перечень вопросов для подготовки к проверке знаний.

- Вопросы, включенные в перечень, но не охваченные учебной программой, отрабатываются слушателями самостоятельно.

Методические рекомендации

На лекциях излагаются основные положения и требования нормативных документов по организации эксплуатации тепловых энергоустановок потребителей. На практических занятиях отрабатывают действия персонала по оказанию первой помощи пострадавшему от действия электрического тока.

| Преподаватель отдела профессиональной подготовки и консультаций АНО ДПО «ОСЭП» Ведущий специалист АНО ДПО «ОСЭП» | ___________________ Н.В. Михайловский ____________________ В.А. Павленко |
| --- | --- |