Расписание занятий по повышению квалификации очной части по программе «Подготовки электротехнического персонала электролабораторий к проведению измерений электрических параметров и испытаний электроустановок и электрооборудования напряжением до и выше 1000В» (84 часа)

с  группой  1905/2-ЭЛ  с 16 по 23 мая 2019 года

| Число, месяц | Часы | Время занятий | Номер и название темы занятий | Вид занятия | Фамилия преподавателя | № каб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.05. (Чт) | 1-4 | 900-1230 | Основные положения электротехники | Лекция | Ханевич С.В. | 416а |
|  | 5-6 | 1300-1430 | Введение, требования к электролабораториям, аттестация ЭИЛ. | Лекция | Афонин Ю.Н. |  |
|  | 7-8 | 1440-1610 | Тема 5. Организация измерений и испытаний | Лекция | Афонин Ю.Н. |  |
|  | 9-10 | 1610-1740 |  |  |  |  |
| 17.05 (Пт) | 1-4 | 930-1200 | Тема 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве. | Лекция и практ.занятие | Кремёнова О.О. | 416 |
|  | 5-6 | 1230-1400 | Тема 1. Организация безопасной работы в электроустановках | Лекция | Михайловский Н.В. | 416а |
|  | 7-8 | 1410-1540 |  |  |  |  |
| 20.05 (Пн) | 1-2 | 900-1030 | Тема 6. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока силовых кабельных линий выше 1кВ | Лекция | Афонин Ю.Н. | 416а |
|  | 3-4 5-6 | 1040-1210 1240-1410 | Тема 6. Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей ЭО и аппаратов в ЭУ до 1 кВ | Лабораторная работа 1 | Афонин Ю.Н. |  |
|  | 7-8 | 1420-1550 | Тема 7. Проверка работоспособности защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания, измерение полного Z петли «фаза-нуль» | Лабораторная работа 2 | Афонин Ю.Н. |  |
|  | 9-10 | 1600-1730 |  |  |  |  |
| 21.05 (Вт) | 1-2 | 900-1030 | Тема 8. Устройства защитного отключения, назначение, классификация, область применения | Лекция | Афонин Ю.Н. | 416а |
|  | 3-4 | 1040-1210 | Тема 8. Измерение параметров устройств защитного отключения УЗО | Лабораторная работа 3 | Афонин Ю.Н.. |  |
|  | 5-6 | 1240-1410 |  |  |  |  |
|  | 7-8 | 1420-1550 | Тема 9. Проверка состояния и измерение переходных сопротивлений контактов, их влияние на величину тока к.з., методика испытания расцепителей автоматических выключателей. | Лабораторная работа 4 | Афонин Ю.Н. |  |
| 22.05 (Ср) | 1-2 | 900-1030 | Тема 3. Электроснабжение и электрические сети жилых, общественных, административных, бытовых и производственных зданий | Лекция | Михайловский Н.В. | 416а |
|  | 3-4 | 1040-1210 | Тема 4. Общие сведения об измерениях электрических величин | Лекция | Михайловский Н.В. |  |
|  | 5-6 | 1240-1410 | Тема 7. Проверка работоспособности защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания | Лекция | Михайловский Н.В. |  |
|  | 7-8 | 1420-1550 | Тема 10. Испытание электрооборудования повышенным напряжением пром.частоты в ЭУ выше 1кВ | Лекция | Михайловский Н.В. |  |
| 23.05 (Чт) | 1-2 | 900-1030 | Тема 9. Контроль состояния заземляющих устройств, виды и типы заземлений | Лабораторная работа 4 | Афонин Ю.Н. | 416а |
|  | 3-4 | 1040-1210 | Тема 9. Измерение сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунта | Лабораторная работа 5 | Афонин Ю.Н. |  |
|  | 5-6 | 1240-1410 |  |  |  |  |
|  | 7-8 | 1420-1550 | Тема 11. Методические рекомендации о порядке обработки и оформления результатов измерений, протоколов испытаний, проверки, контроля электрических параметров электрооборудования | Практ.занятие | Афонин Ю.Н. |  |
| 24.05 (Пт) | 1-3 | 900-1030 | Зачет (Компьютерное тестирование) | Практ.занятие | Глушакова В.А. | 416а |
|  | 4-6 | 1100-1300 | Проверка знаний | Комиссия Ростехнадзора |  |

Примечание: занятия проводятся по адресу – г. Калининград, ул. Дм.Донского, 7

|  | Вед.специалист АНО ДПО «ОСЭП» ________________________ Глушакова В.А. |
| --- | --- |