Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

«Организация содействия энергетическим предприятиям»

УЧЕБНО - Т Е М А Т И Ч Е С К И Й   П Л А Н

подготовки электротехнического персонала электролабораторий к проведению измерений электрических параметров и испытаний электроустановок

и электрооборудования напряжением до и выше 1000 В.

2021 г

Цель: Подготовка электротехнического персонала электролабораторий к проведению измерений электрических

параметров и испытаний электроустановок и электрооборудования напряжением до и выше 1000 В.

Категория слушателей: Электротехнический персонал электролабораторий.

Срок обучения: 84 часа.

Форма обучения: С отрывом от работы.

Режим занятий: 6-10 часов в день.

Ι. Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий

| Номер темы | Всего часов учебных занятий | В том числе по видам учебных занятий |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практические занятия |  |
| введение | 2 | 2 | - |  |
| 1 | 6 | 4 | 2 |  |
| 2 | 6 | 4 | 2 |  |
| 3 | 6 | 4 | 2 |  |
| 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| 5 | 8 | 4 | 4 |  |
| 6 | 12 | 4 | 8 |  |
| 7 | 14 | 6 | 8 |  |
| 8 | 4 | 2 | 2 |  |
| 9 | 8 | 2 | 6 |  |
| 10 | 8 | 2 | 6 |  |
| 11 | 6 | 2 | 4 |  |
| Итоговый контроль |  |  |  | Зачет без оценки |
| Итого: | 84 | 38 | 46 |  |

II. План изучения нормативно-технических документов

| № п/п | Виды учебных занятий | К-во часов | Тема и учебные вопросы занятий | Должность, Ф.И.О., руководителя занятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лекция | 2 | Введение 1.Нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок и законодательные акты в области энергетики РФ. 2.Структура и задачи Ростехнадзора РФ. 3.Содержание учебной программы. Методические рекомендации по изучению программы и подготовка к проверке знаний. 4.Краткая характеристика нормативно-технических документов по электроэнергетике. 5.Порядок проверки знаний и требования, предъявляемые к персоналу, допускаемому к испытанию электрооборудования. 6.Рекомендации по подготовке документов для оформления результатов проверки знаний. |  | Л.1,Л.25 |
| 2. | Лекция | 6 2 | Тема 1 «Организация безопасной работы в электроустановках» Занятие 1.Организация безопасной работы в электроустановках. 1.Подготовка электротехнического персонала к проведению измерений электрических параметров и испытаний электроустановок и электрооборудования до и выше 1000 В. 2.Управление электрохозяйством. 3.Обязанности и ответственность Потребителей за выполнение правил. |  | Л.17, Л.18 |
| 3. | Лекция | 2 | Занятие 2.Порядок и условия производства работ. 1.Порядок и условия производства работ 2.Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 3.Организация работ командированного персонала. 4.Обязательные формы работы с электротехническим персоналом. 5.Подготовка и допуск персонала к самостоятельной работе в электроустановках. |  | Л.18 |
| 4. | Практическое занятие | 2 | Занятие 3.Требования к средствам защиты и порядок их применения в электроустановках. 1.Требования к средствам зашиты и порядок их применения в электроустановках. |  | Л.19 |
| 5. | Лекция | 6 2 | Тема 2. «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве» Занятие 1 Оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического тока. 1.Действия электрического тока на организм человека. 2.Освобождение от действия электрического тока. 3.Оценка состояния пострадавшего. 4.Способы оживления организма при внезапной смерти. |  | Л.21 |
| 6. | Лекция | 2 | Занятие 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве. 1.Основные условия успеха при оказании первой помощи. 2.Последовательность оказания первой помощи. 3.Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. |  | Л.21 |
| 7. | Практическое занятие | 2 | Занятие 3.Оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического тока. 1.Освобождение от действия электрического тока. 2.Оценка состояния пострадавшего. 3.Способы оживления организма при внезапной смерти. |  | Л.21 |
| 8. | Лекция | 6 2 | Тема 3. « Электроснабжение и электрические сети жилых, общественных административных, бытовых и производственных зданий» Занятие 1. Электроснабжение и электрические сети жилых, общественных, административных, бытовых и производственных зданий. 1.Определения и общие требования по устройству электроустановок. 2.Электроснабжение. Определения и общие требования. 3.Схема электрических сетей зданий: 3.1.Силовые распределительные сети. 3.2.Груповые сети. 4.Защита внутренних электрических сетей напряжением до 1000В и выбор сечения проводников. |  | Л.16, Л.22 |
| 9. | Лекция | 2 | Занятие 2.Электрооборудование жилых, общественных, административных, бытовых и производственных зданий. 1.Вводно-распределительные устройства и главные распределительные щитки. |  | Л.16, Л.17, Л.22 |
| 10 | Практическое занятие | 2 | Занятие 3. Защитные меры безопасности. 1.Защитные меры безопасности. 2.Заземляющие устройства электроустановок. |  | Л.1, Л.4, Л9, Л.10, Л11. |
| 11. | Лекция | 4 2 | Тема 4 «Общие сведения об измерениях электрических величин» Занятие 1. Общие сведения об измерениях электрических величин. 1.Основные понятия об измерениях электрических величин. 2.Виды и методы измерений электрических величин. 3.Погрешности измерений и способы их исключения. 4. Измерения электрических величин. |  | Л.14 |
| 12. | Практическое занятие | 2 | Занятие 2. Средства измерения электрических величин. 1.Основные характеристики измерительных приборов. 2.Аналоговые и цифровые средства измерений. 3.Измерение электрических величин. |  | Л.1,Л.2,Л.14 |
| 13. | Лекция | 8 2 | Тема 5 «Организация измерений и испытаний» Занятие 1. Организация проведения измерений. 1.Общие требования к измерительным лабораториям. 2.Обзор проектной, заводской и другой документации, необходимой для проведения измерений. Визуальный осмотр электроустановок. 3.Технические средства измерений, используемые для проведения испытаний и измерений в электроустановках зданий. 4.Правила хранения, транспортировки и эксплуатации средств измерения. |  | Л.1,Л.2,Л.19, Л.23 |
| 14. | Лекция | 2 | Занятие 2. Организация проведения измерений. 1.Метрологическое обеспечение. 2.Общие понятия об измерениях. Приборы (системы), применяемые при измерениях. 3.Погрешности при измерениях. Классы точности измерительных приборов. 4.Порядок представления средств измерений на проверку в органы Государственной метрологической службы. 5.Порядок рассмотрения и согласования графиков проверки средств измерений. |  | Л.1,Л.2,Л.14 |
| 15. | Практическое занятие | 4 | Занятие 3. Организация проведения испытаний. 1.Атестация измерительного оборудования. 2.Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок зданий. 3.Требования к техническим средствам и методикам выполнения различных измерений. 4.Определение параметров, определяющих климатические условия проведения испытаний. 5.Обработка и оформление результатов измерений. |  | Л,1,Л.2,Л.23 |
| 16. | Лекция | 12 2 | Тема 6 «Испытание изоляции электроустановок» Занятие 1. Общие сведения об испытании изоляции электроустановок и электрооборудования. 1.Общие сведения об испытании изоляции электроустановок и электрооборудования. 2.Влияние различных факторов на состояние изоляции (климатических условий, режима работы оборудования и т.п.). 3.Электрическая прочность изоляции. 4.Назначение и виды контроля изоляции. |  | Л.1,Л.2,Л.11, Л.16, Л.17, Л.25. |
| 17. | Лекция | 2 | Занятие 2. Испытание изоляции электроустановок повышенным напряжением. 1.Испытание изоляции повышенным напряжением. 2.Методика проведения измерений сопротивления изоляции в электроустановках напряжением до 1000В. 3.Испытание повышенным напряжением изоляции электрических изделий, обмоток электрических машин и аппаратов, кабелей и электропроводок. 4.Обработка и оформление результатов испытаний. |  | Л.1,Л.2,Л.11, Л.16, Л.17, Л.25. |
| 18. | Практическое занятие | 2 | Занятие 3. Испытание изоляции электроустановок повышенным напряжением. 1.Измерители сопротивлений изоляции, их устройство, принцип действия и основные технические характеристики. 2.Порядок проведения работ с измерителями сопротивлений изоляции. 3.Установки для испытания повышенным напряжением изоляции электротехнических изделий, обмоток электрических машин и аппаратов, кабелей и электропроводок, их устройство, принцип действия и основные технические характеристики. 4.Порядок проведения работ и меры безопасности при проведении испытаний. |  | Л.1,Л.2,Л.11, Л.16, Л.17, Л.25. |
| 19. | Практическое занятие | 6 | Занятие 4. Испытание изоляции электроустановок повышенным напряжением. 1.Установки для испытания повышенным напряжением изоляции электротехнических изделий, обмоток электрических машин и аппаратов, кабелей и электропроводок, их устройство, принцип действия и основные технические характеристики. 2.Порядок проведения работ и меры безопасности при проведении испытаний. |  | Л.1,Л.2,Л.11, Л.16, Л.17, Л.25. |
| 20. | Лекция | 14 2 | Тема 7 «Проверка работоспособности защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания» Занятие 1. Проверка срабатывания защиты в сетях 380/220В с различными системами заземления. Зануление. Требования к защитным проводникам. 1.Проверка срабатывания защиты в сетях 380/220В с системой заземления TN-C, TN-S, TN-C-S. 2.Назначения зануления, принцип его действия, достоинства и недостатки. 3.Способы повышения и контроль исправности зануления. 4.Требования, предъявляемые к защитным проводникам. |  | Л.1, Л.9, Л.16, Л.17. |
| 21. | Лекция | 2 | Занятие 2. Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» и токов однофазного КЗ. 1.Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» и токов однофазного КЗ и их нормируемые величины. 2.Приборы для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» и токов однофазного КЗ, их устройство, принцип действия и основные технические характеристики. 3.Погрешности измерений. 4.Порядок проведения работ и оформление результатов измерений. |  | Л.1,Л.2,Л.11, Л.17, Л.25. |
| 22. | Лекция | 2 | Занятие 3. Переходные сопротивления контактов в электрических цепях. 1.Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. 2.Влияние переходных сопротивлений контактов на величину токов однофазного КЗ. 3.Нормируемые значения переходных сопротивлений. 4.Методика определения переходных сопротивлений. |  | Л.1, Л.11, Л.17, Л.25. |
| 23. | Лекция | 2 | Занятие 4. Переходные сопротивления контактов в электрических цепях. 1.Приборы, применяемые для измерения переходных сопротивлений контактов, их устройство, принцип действия и основные технические характеристики. 2.Проверка непрерывности (целостности) защитных проводников, в т. ч. проводников главной и дополнительной системы уравнивания потенциалов. 3.Порядок проведения работ и оформление результатов измерений. |  | Л.1,Л.2,Л.11, Л.17, Л.25. |
| 24. | Практическое занятие | 4 | Занятие 5. Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» и переходных сопротивлений контактов. 1. Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» и токов одно фазного КЗ и их нормируемые величины. 2.Приборы для измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» и токов однофазного КЗ, их устройство, принцип действия и их основные технические характеристики. 3.Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. 4.Методика определения переходных сопротивлений. 5.Приборы, применяемые для измерения переходных сопротивлений контактов, их устройство, принцип действия и основные технические характеристики. 6.Порядок проведения работ и оформление результатов измерений. |  | Л.1,Л.2,Л.11, Л.17, Л.25. |
| 25. | Практическое занятие | 4 | Занятие 6. Проверка работоспособности автоматических выключателей. 1.Проверка качества монтажа, установки и регулировки автоматических выключателей. 2.Проверка соответствия временных и температурных пределов срабатывания расцепителей автоматических выключателей требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. 3.Методика проведения испытания (прогрузки) автоматических выключателей. 4.Проверка работоспособности автоматических выключателей при пониженном и номинальном напряжении. 5.Меры безопасности при проведении испытаний. 6.Порядок проведения работ по испытанию автоматических выключателей и оформление результатов испытания. |  | Л.1, Л.11, Л.17, Л.25. |
| 26. | Лекция | 4 2 | Тема 8 «Проверка устройств защитного отключения» Занятие 1. Устройства защитного отключения (УЗО). 1.Применение УЗО в электроустановках зданий. 2.Типы УЗО и их технические параметры. 3.Проверка работоспособности УЗО. 4.Методика определения порога срабатывания УЗО. |  | Л.1, Л.4, Л.7 |
| 27. | Практическое занятие | 2 | Занятие 2. Проверка устройств защитного отключения. 1.Определения порога срабатывания УЗО. 2.Измерение тока утечки в зоне защиты УЗО 3.Порядок проведения работ по проверке УЗО и оформление результатов проверки. |  | Л.1, Л.4, Л.7 |
| 28. | Лекция | 8 2 | Тема 9 «Контроль состояния заземляющих устройств» Занятие 1. Заземляющие устройства электроустановок. 1.Заземление электроустановок. 2.Назначение и принцип действия защитного заземления. 3.Требования, предъявляемые к заземляющим устройствам электроустановок напряжением до и выше 1000В. 4.Типы заземляющих устройств (ЗУ). 5.Заземлители и их типы. 6.Естественные и сезонные изменения параметров ЗУ. |  | Л.1, Л.4, Л.9, Л.10, Л.11, Л.17, Л.25. |
| 29. | Практическое занятие | 2 | Занятие 2. Контроль состояния заземляющих устройств. 1.Измерение сопротивления растеканию тока ЗУ электроустановок. 2. Измерение сопротивления растеканию импульсного тока ЗУ молниеотводов. 3.Измерение напряжения прикосновения. 4.Применяемые приборы и приспособления. |  | Л.1, Л.2, Л.10, Л.11, Л.17, Л.25. |
| 30. | Практическое занятие | 2 | Занятие 3. Контроль состояния заземляющих устройств. 1.Измерение удельного сопротивления грунта. 2.Система уравнивания потенциалов зданий. 3.Заземляющие и защитные проводники. 4.Требования, предъявляемые к заземляющим и защитным проводникам. |  | Л.1, Л.2, Л.4, Л.9, Л.11, Л.17, Л.25 |
| 31. | Практическое занятие | 2 | Занятие 4. Контроль состояния заземляющих устройств. 1.Проверка соединений заземлителей (ЗУ) с заземленными элементами. 2.Меры безопасности при выполнении измерений. 3.Порядок проведения работ по контролю состояния ЗУ и оформление результатов контроля. |  | Л.1, Л.2, Л.4, Л.9, Л.25 |
| 32. | Лекция | 8 2 | Тема 10 «Испытание оборудования повышенным напряжением» Занятие 1. Испытание оборудования повышенным напряжением. 1.Испытание трансформаторов, масленых выключателей, разъединителей и другого высоковольтного оборудования повышенным напряжением. 2.Испытание трансформаторного масла. |  | Л.1, Л.3, Л.11, Л.13, Л.17, Л.25. |
| 33. | Практическое занятие | 2 | Занятие 2. Повреждение кабельных линий 1.Виды повреждений кабельных линий (КЛ) 2.Предварительное определение вида повреждения КЛ. 3.Определение (отыскание) поврежденного кабеля. |  | Л.1, Л.2, Л.11, Л.12, Л.13. |
| 34 | Практическое занятие | 2 | Занятие 3. Прожигание изоляции кабельной линии. 1.Назначение, методика, режимы и приемы прожигания изоляции КЛ. 2.Установки для прожигания изоляции. |  | Л.1, Л.2, Л.12, Л.25 |
| 35. | Практическое занятие | 2 | Занятие 4. Определения расстояния до места повреждения кабельной линии. 1.Методы определения расстояния до места повреждения КЛ (относительные методы). 2.Методы определения места повреждения на трассе КЛ (абсолютные методы). 3.Оборудование и приборы, необходимые для определения места повреждения силовых кабелей. 4.Порядок определения мест повреждения КЛ. |  | Л.1, Л.2, Л.12, Л.25 |
| 36. | Практическое Занятие | 6 4 | Тема 11 «Методические рекомендации о порядке обработки и оформления результатов измерений, испытаний, проверки, контроля электрических параметров электрооборудования и допуске в эксплуатацию электролабораторий» Занятие 1. Методические рекомендации о порядке обработки и оформления результатов измерений, испытаний, проверки, контроля электрических параметров электрооборудования. 1.Обработка и оформление результатов испытаний изоляции электроустановок. 2.Порядок проведения работ и оформление результатов измерений по проверке работоспособности защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания. 3.Порядок проведения работ по проверке УЗО и оформлению результатов проверки. 4.Порядок проведения работ по контролю состояния заземляющих устройств и оформлению результатов контроля. |  | Л.1, Л.2, Л.11, Л.17, Л.25. |
| 37. | Лекция | 2 | Занятие 2. Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий. 1.Документы разрабатываемые до ввода электролаборатории в эксплуатацию (отечественных и зарубежных фирм). 2.Порядок допуска электролабораторий в эксплуатацию. 3.Требования к персоналу, выполняющему работу по испытаниям и измерениям. 4.Проверка знаний у персонала электролабораторий. 5.Оформление регистрационного свидетельства электролаборатории и срок его действия. 6.Продление срока действия регистрационного свидетельства. 7.Контроль за деятельностью электролабораторий. |  | Л.15 |

III. Методические рекомендации

На лекциях излагаются основные темы учебной программы , при этом наибольшее внимание уделяется требованием нормативных документов. На практических занятиях изучаются соответствующие приборы и средства измерений и испытаний, а также отрабатываются вопросы приобретения навыков по оформлению результатов измерений электрических параметров электроустановок и электрооборудования. Проверка знаний на группу по электробезопасности у персонала электролаборатории предприятия проводится комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V – в электроустановках напряжением выше 1000В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000В.

Право на проведение испытаний подтверждается записью в разделе «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.